## Slide 1
해아림
태양광 시간별 발전량 예측 B2B 서비스
서빙 → MLOps → AIOps 루프 위에서, 오차의 원인을 가려낸 뒤에만 재학습하는 운영 설계
실제 발전소 10곳 · 3.7년 실적 · Open-Meteo 기상
시나리오 9개 · 재학습 2회 · 새 클론에서 재현
HAIC 조별 과제 · 2026년 10월
Notes: 해아림은 전력중개사업자를 위한 다음 날 24시간 태양광 발전량 예측 API입니다. 핵심은 예측 자체보다 운영입니다. 오차가 커졌을 때 원인을 가려 모델 탓일 때만 재학습합니다.

## Slide 2
예측제도는 "맞힌 날"에만 돈을 준다
하루 전 10시에 다음 날 24시간을 제출하고, 오차율이 작은 날만 정산금을 받는다
02
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
4% · 6%
정산 구간. 2025년 6월부터 태양광 4% 이하 4원/kWh, 4~6% 3원/kWh. 그 전은 6%·8%였다
D-1 10:00
제출 마감. 이때 아는 것은 과거 실적과 기상 예보뿐
24h × N곳
중개사업자(VPP)는 매일 발전소 수십 곳의 시간별 예측을 제출
운영자가 매일 부딪히는 네 가지
예측이 틀렸는데 원인을 모른다. 날씨인지, 설비 고장인지, 모델이 낡은 것인지.
오차가 커질 때마다 재학습하면 고장 난 발전소를 "정상"으로 학습한다.
점검이 필요한 발전소를 예측 오차만으로는 골라낼 수 없다.
10시 마감 전에 예측 API가 멈추거나 느려지면 그날 제출을 못 하고, 제출이 없으면 정산도 없다.
해아림이 답하는 것
내일 24시간 발전량을 제도 포맷으로 API 한 번에.
오차가 커지면 원인을 날씨 / 설비 / 모델로 자동 분류.
모델 탓일 때만 재학습하고, 게이트를 통과한 모델만 교체.
설비 탓이면 재학습을 막고 점검 알림.
Notes: 제도 요약. 2025년 6월부터 태양광은 오차율 4% 이하면 4원, 4에서 6%면 3원을 받고 그 위는 못 받습니다. 그 전에는 6%와 8%였습니다. 제출은 하루 전 10시이므로 그 시각에 아는 것은 과거 실적과 기상 예보뿐입니다. 우리가 쓰는 8% 통과율은 정산 기준이 아니라 모델 품질을 재는 내부 기준입니다.

## Slide 3
제공 기능과 고객이 얻는 것
전력중개사업자(VPP)와 발전소 운영자를 위한 B2B API와 운영 대시보드
03
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
다음 날 24시간 예측 API
72시간 실적과 24시간 예보를 보내면 hourly_kwh[24]와 model_version을 돌려준다. 제출 자료 준비 시간이 사라진다.
실적 업로드와 사후 대조
컬럼·시각·중복·용량을 검증한 뒤 저장한다. 실적이 들어오면 날짜별 오차율과 PR을 계산해 누적한다.
원인별 드리프트 대응
21일 오차율이 임계값을 넘으면 PR·동시성·모양으로 날씨 / 설비 / 오염 / 모델 드리프트를 가른다. 모델일 때만 재학습한다.
설비 점검 알림
그 발전소만 PR이 0.75 아래면 [ALERT]를 남기고 재학습을 막는다. 고장을 정상으로 학습하지 않는다.

## Slide 4
HAIC 템플릿을 태양광 운영으로 바꾼 표
실습 가이드 7번 도메인 매핑표. 예측 대상부터 이해관계자까지 한 칸씩 치환했다
04
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
템플릿 개념 (HAIC) | 실습 스켈레톤 | 해아림
예측 대상 | 다음날 종가 1개 | 다음 날 24시간 발전량 hourly_kwh[24] (제도 제출 포맷)
입력 시퀀스 | 최근 20거래일 (close, volume) | 최근 72시간 실적 + 내일 24시간 기상 예보 + 발전소 id
데이터 공급 | 대시보드 CSV 업로드 | 시간별 실적 CSV 업로드 (컬럼·시각·중복·용량 검증) + Open-Meteo 기상
배포 게이트 | RMSE ≤ $4.00 | 첫 배포 8% 통과율 ≥ 0.45, 이후는 현 운영 모델 이상 (같은 테스트 1년)
드리프트 신호 | 변동성 3배 급변 → RMSE > $4 | 21일 오차율 > 10.36% 이고, PR·동시성·모양으로 날씨/설비/오염/모델을 가름
재학습 | 최근 21거래일 fine-tuning | 모델 드리프트일 때만, 영향 발전소의 최근 30일로 fine-tuning (마지막 6일은 검증용)
알림 | aiops.log [WARN] | [WARN] 감지 · [ALERT] 설비 점검 · [INFO] 재학습 · [OK] 승격 (대시보드 로그 패널)
이해관계자 | 투자 분석가, 운영자 | 전력중개사업자(VPP) 운영팀, 발전소 운영자, 모델 담당자
Notes: 가이드가 팀별로 먼저 채우라고 한 표입니다. 왼쪽이 실습 스켈레톤, 오른쪽이 해아림입니다. 입력이 시퀀스 하나에서 실적 72시간과 예보 24시간으로, 게이트가 RMSE 4달러에서 8% 통과율로 바뀌었고, 드리프트 신호는 오차율 하나에서 오차율과 PR 두 개로 늘었습니다.

## Slide 5
운영 목표: 응답 시간 · 가용성 · 품질
AI 솔루션이 지켜야 할 수치. Lazy/Eager는 같은 PC에서 두 번씩 재서 적었다
05
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
응답 시간
/predict 한 건 1초 이내. 측정 75 ms (모델 로드 뒤). 발전소 50곳을 순서대로 불러도 4초 안쪽
가용성
재학습은 백그라운드에서 돌고 그동안 /predict는 기존 버전으로 응답. 게이트에 걸리면 기존 버전 유지
품질
테스트 1년 일 오차율 8.29%, 8% 통과율 0.579. 첫 배포 게이트는 통과율 0.45, 이후는 현 운영 모델 이상
입력 검증
길이·범위가 틀린 요청은 모델에 닿기 전에 422로 거절. 어느 필드가 왜 틀렸는지 loc·msg로 돌려준다
Lazy vs Eager 측정 (mlflow 모드, CPU, 2회씩)
모드 | 서버 시작 → /health 200 | 시작 직후 model_loaded | 첫 /predict | 두 번째 /predict
lazy 1회 | 3.66 s | false | 1,892 ms | 76 ms
lazy 2회 | 3.44 s | false | 1,917 ms | 73 ms
eager 1회 | 5.04 s | true | 342 ms | 78 ms
eager 2회 | 5.25 s | true | 367 ms | 75 ms
Lazy는 1.8초 먼저 뜨지만 첫 사용자가 1.9초를 기다리고, 모델 파일 문제가 첫 요청 때 드러난다.
Eager는 뜨는 데 1.6초 더 걸리는 대신 /health의 model_loaded=true가 "받을 준비 됐다"는 뜻이 된다.
Eager도 첫 요청이 0.35초인 것은 TensorFlow가 첫 호출 때 그래프를 만들기 때문. 기동 시 예열 호출 한 번이면 없어진다.
선택: 컨테이너·운영은 Eager (헬스체크가 model_loaded까지 확인), 개발·테스트는 Lazy
재현: python scripts/measure_loading.py → logs/loading_measure.json
Notes: 응답 시간 목표는 요청 한 건 1초입니다. 모델이 올라온 뒤에는 75밀리초라 여유가 큽니다. 가용성은 재학습 중에도 응답하는 것과 게이트에 걸리면 기존 버전을 유지하는 것으로 지킵니다. Lazy는 뜨는 데 3.5초지만 첫 요청이 1.9초 걸리고, Eager는 5초 걸려 뜨는 대신 첫 요청부터 0.35초입니다. 컨테이너는 헬스체크가 model_loaded까지 보기 때문에 Eager를 씁니다.

## Slide 6
실제 데이터로 만들었다
공개 발전 실적과 Open-Meteo 기상. 합성 데이터가 아니라 발전소 10곳의 3.7년치 시간별 실적이다
06
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
10곳
시간별 계측이 정상인 발전소 (전체 24곳 중)
3.7년
2023-01 ~ 2026-08, 321,336행
7개 위치
Open-Meteo 관측과 하루 전 예보
1년
테스트 2025-09 ~ 2026-08, 3,534 발전소-일
항목 | 규칙 | 이유
예측 단위 | 이용률 = 발전량 ÷ 설비용량 | 용량이 다른 발전소 10곳을 한 모델로 통합
시각 정렬 | 발전 "N시" = N-1~N시 구간, 기상은 N시 직전 1시간 평균 | 발전과 기상의 피크가 어긋나지 않게
제외 7곳 | 시간별 급변 25~52%, 피크 3~4시간 지연, 장기 정지 | 계측 불량을 모델에 넣지 않는다
설비용량 | 시간 피크로 추정 (공식값은 plants.csv에 넣으면 반영) | 오차율의 분모이므로 공식값 확인이 필요
학습 / 평가 | 학습은 관측 기상, 평가와 서빙은 하루 전 예보도 함께 | 서빙 조건의 오차를 따로 잰다
Notes: 7곳을 제외한 이유: 시간별 계측이 급변하거나 피크가 3~4시간 늦게 찍히는 발전소는 계측 문제라 학습에서 뺐습니다.

## Slide 7
시간별 통합 모델 구조
LSTM 이력 인코더 + 내일 기상·태양고도 + 날짜·발전소 임베딩 → 24시간 이용률. 파라미터 18,592개
07
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
과거 72시간 이용률
D-3 01:00 ~ D-1 24:00
내일 24시간 기상 예보
일사량 · 운량 · 기온 + sin(태양고도)
날짜 · 발전소
sin/cos 연중일 + 발전소 one-hot(10)
LSTM 32 → 16
이력 인코더
Dense 48
기상 피처
Dense 8
발전소 임베딩
Dense 64 → 24
sigmoid 출력. 손실은 낮 시간 가중 MAE (이용률 10% 이상 가중 1, 그 외 0.15)
× 설비용량
hourly_kwh[24]. 태양고도 0인 시간은 0으로 마스킹
왜 이 구조인가 · mse 8.98% → 낮 가중 MAE 8.33% → 발전소 임베딩 7.99% (실험). 학습 길이·피처 추가·앙상블은 효과 없음. 제도 오차율은 낮만 세므로 손실도 낮에 집중.

## Slide 8
기준선 대비 오차 절반
테스트 1년 · 발전소 10곳 · 3,534 발전소-일. 일 오차율 = 용량 대비 시간 오차의 낮 시간 평균
08
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
8.29%
운영 모델 (관측 기상)
0.58
8% 통과율 (기준선 0.30)
9.85%
하루 전 예보 입력 (서빙)
0.49
서빙 조건 통과율
예보 입력 격차 1.5%p
드리프트가 아니라 입력 품질의 몫이다. 예보 소스 개선, 최신 런 사용, 예보로 학습하는 것이 다음 과제. 재학습으로는 줄지 않는다.
Notes: 전날 그대로 쓰는 기준선 16%에서 운영 모델 8.29%까지. 맨 아래는 같은 모델에 하루 전 예보를 넣은 서빙 조건 9.85%입니다. 이 1.5%p는 드리프트가 아니라 입력 품질의 몫입니다.

## Slide 9
계절 변동은 모델이 이미 아는 것
장마철(7월) 통과율 0.45는 드리프트가 아니라 모델 성능의 한계다. 가을(11월)은 0.71
09
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
장마철 오차가 큰 이유: 구름이 "몇 시에 걷히느냐"를 시간 단위로 맞혀야 하고, 평가에 남는 시간은 가장 변동이 큰 시간뿐이다. 보수적 예측 손실과 예보로 학습이 다음 과제.
Notes: 월별로 보면 장마철만 눈에 띄게 낮습니다. 임계값 10.36% 아래라 드리프트로 잡히지 않고, 잡혀도 PR이 정상이라 재학습으로 가지 않습니다. 맞는 동작입니다.

## Slide 10
지표 하나로 통일하고, 게이트가 배포를 막는다
학습 손실, 배포 게이트, 드리프트 임계값이 모두 같은 제도 오차율에서 나온다
10
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
제도 오차율 (data/metrics.py)
시간 오차율 = |예측 − 실제| ÷ 설비용량 × 100
발전량이 용량의 10% 이상인 시간만
일 오차율 = 시간 오차율의 평균 → 8% 이하를 내부 품질 기준으로
(제도 정산 구간은 4%·6%. 8%는 모델 통과율용 기준)
PR = Σ실제 ÷ Σ(관측 기상으로 낸 기대치)
1.0 = 설비가 모델이 아는 정상 상태
첫 배포
8% 통과율 ≥ 0.45
기준선 0.30의 1.5배. 실제 0.579로 통과
이후 배포
현 운영 모델 이상
같은 테스트 1년에서 챔피언/챌린저 비교
재학습
남겨 둔 6일에서 현 모델보다 오차가 낮을 때만
30일 중 앞 24일로 학습, 뒤 6일은 손대지 않고 두 모델을 같은 날짜로 비교. 기후 B에서는 4곳 × 6일 = 24 발전소-일, 16.32% → 8.39%
드리프트 임계값은 검증 오차에서 유도한다
임계값 = max(8%, 검증 오차 8.29% × 1.25) = 10.36%. 고정 8%를 쓰면 평상시(8.3%)가 매일 드리프트가 된다.
최근 21일 일 오차율 평균이 임계값을 넘을 때만 원인 분류로 넘어간다. 7일 미만이면 보류.
서빙 조건의 오차와 예보 괴리(관측-예보 일사량 차이)를 함께 기록해 "예보가 빗나간 날"을 설명한다.

## Slide 11
드리프트는 모양으로 알아본다
성능비 PR이 시간에 따라 그리는 모양. 같은 "오차 상승"이라도 모양이 다르면 원인과 대응이 다르다
11
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
급락 (sudden)
하루 만에 계단형으로 떨어져 유지
예: 삼천포2 12/16
설비 이상 → [ALERT]
점진 (incremental)
몇 주~몇 달에 걸쳐 한 방향으로
예: 영흥#5 3~8월
설비·오염 → 점검 권고
복귀 (recurring)
떨어졌다가 원래대로 돌아옴
예: 광양항 11월, 삼천포2 1/9
설비였다는 사후 확인
날씨 (no shift)
위아래로 흔들리지만 평균은 1.0
예: 장마철
정상 → 재학습 없음
동시 변화 (concurrent)
여러 발전소가 같은 시기에 같은 방향
예: 기후 B 폭염화 (모의)
모델 드리프트 → 재학습
위로 틀림 (PR > 1.15)
실제가 기대보다 계속 많음
예: 광양항 복구 후
모델 기준 오류 → 재학습
Notes: 여섯 가지 모양입니다. 위 세 개는 한 발전소에서 나타나는 설비 신호, 아래는 날씨, 여러 곳 동시, 위로 틀림입니다. 재학습은 아래 두 개뿐입니다.

## Slide 12
오차가 커졌다는 것과 모델이 틀렸다는 것은 다르다
발전소가 기대보다 덜 만들 이유는 많지만 더 만들 이유는 없다. 다섯 단계로 원인을 가른다
12
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
①
오차
21일 오차율이 10.36%를 넘는가
아니오 → 정상
②
동시성
같은 시기 다른 발전소도 절반 이상 넘었나, 또는 PR > 1.15인가
예 → 모델 드리프트 → 재학습
③
장기 추세
60일 이상 기록에서 PR이 단조 하락하는가
예 → 오염 → 청소 권고
④
급락
최근 7일 PR이 0.75 아래인가
예 → 설비 이상 → [ALERT]
⑤
나머지
PR은 정상인데 오차만 큰가
날씨 → 예보 품질 알림만
원인 | PR (실제 ÷ 기대치) | 범위 | 모양 | 대응
날씨·예보 빗나감 | ≈ 1.0 | 한 지역 | 며칠 | 알림만
설비 고장·정지 | 0.75 아래로 급락 | 한 곳 | 계단형 | [ALERT], 재학습 차단
오염·노후·그늘 | 0.75~0.92, 단조 하락 | 한 곳 | 몇 주~몇 달 | 청소·점검 권고
모델 드리프트 | 여러 곳 같은 방향, 또는 1.15 초과 | 절반 이상 동시 | 동시 | fine-tune → 게이트 → 재배포
Notes: 순서가 중요합니다. 동시성을 먼저 보고, 장기 추세, 급락, 나머지 순입니다. 설비와 오염은 재학습하면 안 되는 경우이고 모델 드리프트만 재학습으로 갑니다.

## Slide 13
AIOps 파이프라인 8단계와 운영 안전장치
대시보드는 aiops.log의 [WARN] → [INFO] → [OK]를 읽어 단계를 켠다. 모델 드리프트일 때만 5단계로 넘어간다
13
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
데이터 수집
요청 수신
데이터 모니터링
예측 기록 누적
드리프트 감지
21일 오차율 vs 임계값
원인 분류
PR · 동시성 · 모양
재학습 트리거
모델 드리프트일 때만
모델 학습
fine-tuning 10 epoch
모델 등록
MLflow Registry
배포
@champion 교체
재학습은 백그라운드 작업
/jobs/current로 상태를 본다. 학습 중에도 /predict는 기존 버전으로 응답하고, 진행 중이면 새 요청은 같은 작업으로 합친다.
MLflow alias @champion
승격은 alias 이동이다. 게이트에 걸리면 기존 버전을 유지하고, 학습이 실패해도 서빙은 그대로다.
재학습 데이터 선별
같은 시기에 PR이 0.75 아래인 발전소는 동시성에 묶여도 제외한다. 영흥#5를 섞으면 새 모델 오차가 10.41%에서 10.95%로 나빠졌다.
검증과 테스트
업로드는 컬럼·시각·중복·미등록 발전소·용량 범위를 검사해 거부한다. 계약 테스트 14개. 새 클론에서 전체 재현.

## Slide 14
시나리오 9개: 날씨 3 · 설비 4 · 모델 드리프트 2
실제 실적 구간을 그대로 또는 변형해 투입했다. 재학습은 두 번만 걸렸고 둘 다 게이트를 통과했다
14
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
구분 | 시나리오 | 데이터 | 일 오차율 | PR | 판정 → 대응
날씨 | 정상 | 삼천포2 2026-08-11~31 | 7.17% | 0.98 | 정상
날씨 | 장마철 | 삼천포2 2026-06-20~07-10 | 9.19% | 1.05 | 정상 (모델이 아는 계절)
날씨 | 기후 A 우기 패턴만 | 6곳 장마철 실적 그대로 | 6.9~9.2% | 0.98~1.11 | 정상 (입력 분포만 변화)
설비 | 합성 고장 | 삼천포2, 8일째부터 ×0.5 | 16.29% | 0.46 | 설비 이상 → [ALERT]
설비 | 광양항 (실제) | 2025-10-05~25, 10/6~11 정지 | 23.46% | 0.44 | 설비 이상 → [ALERT]
설비 | 삼천포2 (실제) | 2025-12-05~25, 12/16 급락 | 15.81% | 0.47 | 설비 이상 → [ALERT]
설비 | 영흥#5 (실제) | 2026-08-11~31, 3월부터 점진 하락 | 11.69% | 0.68 | 설비 이상 → [ALERT]
모델 | 기후 B 폭염화 (모의) | 6곳 2026-07-11~31, 28°C 초과 1°C당 −5% | 10.9~15.0% | 0.70~0.75 | 모델 드리프트 → fine-tune 8.39% → v2
모델 | 전 발전소 변화 (루프 검증) | 경남 3곳 ×1.25 | 12.2~14.2% | 1.19~1.22 | 모델 드리프트 → fine-tune → v3
같은 20% 손실을 장마 창에 넣으면 오차 8.5~9.2%로 임계값 미달. 제도 오차는 용량 대비 절대값이라 흐린 날의 비례 손실은 작게 잡힌다.
Notes: 위 세 줄은 재학습하지 않는 날씨 변동, 가운데 네 줄은 설비 이상(실제 사례 3건 포함), 아래 두 줄만 재학습입니다.

## Slide 15
실제 사례 ① 광양항: 정지했다가 돌아왔다
2025년 9~10월 PR 0.3~0.4 지속, 10/6~11 완전 정지, 11월 초 복구. 급락과 복귀 모양
15
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
판정
오차 23.5%, PR 0.44 → 설비 이상. [ALERT]만 남기고 재학습 차단
근거
같은 기간 다른 9곳 PR 0.85~1.10. 한 곳만 떨어졌다
배운 것
창 시작 전에 이미 떨어진 경우도 PR < 0.75면 설비로 본다 (규칙 보강)
Notes: 광양항은 창이 시작되기 전부터 낮았습니다. 하락폭이 창 안에 없어서 처음에는 날씨로 오판했고, PR 절대값 규칙을 추가했습니다.

## Slide 16
실제 사례 ② 삼천포 2호기: 하루 만에 절반
2025-12-16 PR 0.96 → 0.46, 3주 유지 후 1/9 복구. 전형적인 계단형 급락
16
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
판정
오차 15.8%, PR 0.47 → 설비 이상. [ALERT]
근거
같은 부지 삼천포3는 0.84 유지. 하루 만에 떨어지고 하루 만에 돌아온 모양은 점검·부분 정지
배운 것
합성 고장 시나리오(×0.5)와 같은 모양이고 감지기도 같은 판정을 냈다
Notes: 합성 시나리오로 만든 모양이 실제 데이터에 그대로 있었습니다.

## Slide 17
실제 사례 ③ 영흥#5: 여섯 달에 걸쳐 서서히
2026년 3월 0.96 → 8월 0.64. 전 시간대 균일 손실, 피크 이용률 0.84 → 0.78
17
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
판정
오차 11.7%, PR 0.68 → 설비 이상. 60일 이상 기록이면 오염으로 재분류
근거
같은 부지 영흥 2호기는 1.0 근처. 날씨나 기상 데이터 문제가 아니다
추정
스트링·인버터 일부 탈락 또는 심한 오염. 운영 이력 대조 필요
Notes: 21일 창만 보면 설비 이상이고, 5개월 추세를 보면 점진 손실입니다. 그래서 60일 이상 쌓이면 장기 추세 규칙이 다시 분류합니다.

## Slide 18
지난 1년, 열 곳이 동시에 틀린 달은 없었다
월별 PR 중앙값 0.93~1.03. 재학습이 필요한 모델 드리프트는 실제 데이터에 없었다
18
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
해석
이상은 전부 발전소 단위였고 감지기는 세 건 모두 재학습을 막았다
예외
광양항 복구 후 PR 1.15~1.22 (2026-04~07). 위로 틀린 유일한 구간
의미
재학습은 "데이터를 더 넣는 일"이 아니라 "잘못 배운 것을 바로잡는 일"
Notes: 회색 선이 각 발전소, 검은 선이 중앙값입니다. 파란 광양항만 복구 후 위로 벗어나 있습니다.

## Slide 19
모델 드리프트: 여러 곳이 같이 틀리거나, 위로 틀리거나
재학습이 정답인 경우는 "같은 입력에서 발전 패턴이 바뀌었는데 메타데이터 수정으로는 못 고치는" 경우다
19
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
기후 B · 폭염화 (모의)
28°C 초과 1°C당 −5% 손실을 3주 넣었다. 더운 경남 4곳만 넘고 경북 2곳은 이내 → 동시성 0.67 → 재학습 → 새 오차 8.39%로 v2 승격. 우기 패턴만 바뀐 A는 재학습하지 않는다.
광양항 복구 후 · 실제
넉 달 동안 실제가 기대보다 20% 많다. 구름·먼지·고장은 발전을 더 만들지 못하므로 틀린 쪽은 모델의 기준. PR > 1.15 규칙은 한 곳이어도 재학습으로 보낸다.
발전소는 덜 만들 이유는 많지만 더 만들 이유는 없다 → 위로 틀리면 모델을 의심한다
같은 20% 손실을 장마 창에 넣어도 임계값에 못 미친다 → 기후 시나리오는 맑은 폭염 창에 두었다
Notes: 왼쪽은 모의 시나리오 기후 B. 더운 경남 4곳만 임계값을 넘고 경북 2곳은 이내라 동시성 0.67로 모델 드리프트가 됩니다.

## Slide 20
시스템 구성도: 업로드에서 재배포까지 한 바퀴
위 줄은 만들어 내보내는 길(Day1·Day2), 아래 줄은 지켜보고 고치는 길(Day3). 모듈 이름은 저장소의 파일 이름 그대로다
20
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
① 실적 업로드
POST /data/upload · routers/data.py
컬럼·시각 형식·중복·미등록 발전소·용량 범위를 검사해 틀리면 400
② 저장소
data/uploads/*.csv.gz
data/plants.csv (용량·좌표)
data/weather/obs·d1
③ 학습 · 게이트 · 등록
train_and_register.py
baseline(scaler 고정) → 테스트 1년 평가 → 게이트(통과율 ≥ 0.45, 이후 현 모델 이상) → MLflow run·metric 기록
④ MLflow Registry
mlflow.db · mlruns/ (sqlite, 별도 서버 없음)
Haearim_Hourly @champion
승격 = alias 이동, 실패 = 그대로
⑤ FastAPI 서빙 (컨테이너)
serving_app/main.py · model_loader.py
MODEL_SOURCE=mlflow, LOADING_MODE=eager
Docker haearim-serving:v2 · 8010 · HEALTHCHECK /health
⑥ 예측 · 기록
POST /predict → hourly_kwh[24], model_version
POST /predict/batch-test → 실적과 대조해 날짜별 오차율·PR·D-1 오차를 발전소별로 누적
⑦ 드리프트 판정
monitoring/drift_detector.py
21일 오차 > 10.36% ?
→ PR·동시성·모양으로 날씨/설비/오염/모델
⑧ 대응
monitoring/retrain_trigger.py · jobs.py
설비·오염: [ALERT] 후 중단
모델: fine_tune(30일) 백그라운드 → 게이트 재검증
@champion 읽기
승격 시 캐시 비움
모델 드리프트일 때만: fine_tune → 남겨 둔 6일로 게이트 재검증 → 통과하면 @champion 이동
logs/aiops.log
[WARN] → [INFO] → [OK] / [ALERT]
대시보드 로그 패널 · GET /logs
production_metrics
검증 오차 8.29% → 임계값 10.36%
PR 0.75 · 1.15 · 동시성 ½
records (메모리) · data/recent
발전소별 날짜 오차·PR 21일 창
승격되면 창을 비워 다시 센다
대시보드 static/index.html
업로드 · 시나리오 9개 · 파이프라인 8단계
로그 패널 · /health 배지(버전·학습 상태)
실선 상자 = 코드 모듈 · 점선 상자 = 파일·저장소 · 화살표 = 호출과 읽기·쓰기 · 빨간 고리 = 모델 드리프트일 때만 도는 길
Notes: 왼쪽 위에서 시작합니다. 실적 CSV가 올라오면 검증을 거쳐 저장되고, 학습 스크립트가 게이트를 통과한 모델만 MLflow에 champion으로 올립니다. 서빙 컨테이너는 그 champion을 읽어 /predict에 답하고, 실적이 들어오면 날짜별 오차와 PR을 쌓습니다. 21일 오차가 임계값을 넘으면 원인을 가르고, 모델 드리프트일 때만 백그라운드에서 fine-tuning을 돌려 게이트를 다시 통과한 버전으로 alias를 옮깁니다. 설비·오염이면 alert만 남기고 이 고리를 끊습니다.

## Slide 21
운영 API 계약
FastAPI와 Pydantic 검증. Swagger /docs는 CDN 없이도 열린다. 틀린 입력은 모델에 닿기 전에 422로 돌려보낸다
21
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
Method / URL | 입력 | 결과 | 용도
POST /predict | plant_id, date, history_kwh[72], forecast[24]{ghi, cloud_cover, temperature} | 200 hourly_kwh[24], day_total_kwh, model_version · 422 길이·범위 위반 | 다음 날 제출 자료
POST /data/upload | CSV 또는 .gz (plant_id, time, generation_kwh) | 200 rows, rejected_rows · 400 형식·중복·용량 위반 | 실적 갱신
GET /data/status · /data/window | plant_id, start, n_days, scale, heat_loss | 발전소별 기간 / 시뮬레이션용 구간 | 운영 확인·시나리오
POST /predict/batch-test | records(72h+24h 이상), persist, check | days[], summary, drift_check{status, cause, retrain} | 사후 평가·드리프트 판정
GET /jobs/current | - | idle / queued / running / completed / failed | 재학습 상태
GET /health · GET /logs/aiops.log | - | status, model_loaded, model_version, loading_mode, training / 로그 본문 | 서비스 상태·증빙
200 정상 응답
POST /predict {"plant_id":"samcheonpo_2","date":"2026-08-30",
"history_kwh":[0,0,...,559.68,...],"forecast":[{"ghi":0,"cloud_cover":20,"temperature":23.1},...]}
→ 200 {"hourly_kwh":[0,0,0,0,0,0,0.8,107.6,211.1,334.4,432,519,534.4,...,0],
"day_total_kwh":3649.7,"model_version":"production-v1"}
GET /health → {"status":"ok","model_loaded":true,"model_version":"production-v1","loading_mode":"eager","training":"idle"}
422 검증 오류 (history_kwh 71개를 보냈을 때)
POST /predict {... "history_kwh":[71개] ...}
→ 422 {"detail":[{"type":"too_short","loc":["body","history_kwh"],
"msg":"List should have at least 72 items after validation, not 71"}]}
같은 식으로 ghi < 0, cloud_cover > 100, temperature 범위 밖, forecast 23개도 422.
업로드는 time 형식·중복·미등록 발전소·용량 초과를 400으로 돌려보낸다.

## Slide 22
실행 증빙 ① 대시보드: 설비는 멈추고, 모델 드리프트는 끝까지
버튼 한 번으로 실적 구간 투입 → 판정 → 파이프라인 8단계 표시 (2026-10-01 실제 실행 캡처)
22
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
설비 고장 ×0.5 → 설비 이상 · 알림, 재학습 트리거 대기
기후 B → 모델 드리프트 · 재학습 → 게이트 → v2 승격, 8단계 완료
오차 16.29%, PR 0.66. 파이프라인은 4단계(원인 분류)에서 멈추고 재학습 트리거는 "대기 중". aiops.log에는 [WARN]과 [ALERT] 두 줄.
new_error 8.39%로 새 버전 승격, 8단계 모두 "완료". 상단 배지는 학습 중 "재학습 running"으로 바뀌었다가 끝나면 모델 버전이 v2로 바뀐다.

## Slide 23
실행 증빙 ② 학습 중에도 응답하고, 로그는 순서대로 남는다
/health가 재학습 running을 보여주는 동안 /predict는 production-v1로 응답한다
23
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
17:00:50 [WARN] drift detected (cause=equipment, plant=samcheonpo_2, err=16.29% (thr 10.36%), pr_recent=0.464, pr_before=0.766, fleet_share=0.0)
17:00:50 [ALERT] equipment anomaly suspected at samcheonpo_2 (PR 0.464) - retrain blocked, operator notified
17:00:57 [WARN] drift detected (cause=equipment, plant=yeongheung5_1, err=11.69% (thr 10.36%), pr_recent=0.678, pr_before=0.653, fleet_share=0.5)
17:00:57 [ALERT] equipment anomaly suspected at yeongheung5_1 (PR 0.678) - retrain blocked, operator notified
17:01:24 [WARN] drift detected - triggering retrain (cause=model_drift, plant=samcheonpo_2, err=12.92% (thr 10.36%), pr_recent=0.712, pr_before=0.75, fleet_share=0.67)
17:01:24 [INFO] retrain triggered (window=last_30_days, plants=doosan_1,gyeongsang_1,samcheonpo_2,samcheonpo_3, job=345ed0baa11d)
17:01:41 [OK] new_error=8.39% - production promoted: Haearim_Hourly v2
17:01:56 [WARN] drift detected (cause=equipment, plant=samcheonpo_2, err=11.59% (thr 10.36%), pr_recent=0.574, pr_before=0.935, fleet_share=0.5)
17:01:56 [ALERT] equipment anomaly suspected at samcheonpo_2 (PR 0.574) - retrain blocked, operator notified
/predict 응답의 model_version
재학습 전 "production-v1"
학습 중 /health {"training": "running"} · 응답은 여전히 v1
승격 후 "production-v2"

## Slide 24
실행 증빙 ③ 같은 요청, 재학습 전과 후
Swagger /predict Try it out. 같은 삼천포2 입력에 production-v1과 production-v2가 다르게 답한다
24
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
재학습 전 · "model_version": "production-v1" · 3,649.7 kWh
재학습 후 · "model_version": "production-v2" · 2,708.7 kWh
폭염 손실을 배운 v2가 같은 날 발전량을 낮게 본다. 승격 직후 /health는 model_loaded=false(캐시 비움)였다가 첫 요청에서 v2를 올린다.
Notes: 왼쪽이 재학습 전, 오른쪽이 기후 B 재학습 뒤입니다. 요청은 글자 하나 다르지 않고 응답의 model_version과 수치만 바뀌었습니다. 대시보드의 배포 완료 표시가 아니라 이 응답으로 버전이 바뀐 것을 확인합니다.

## Slide 25
실행 증빙 ④ 컨테이너에서도 같은 화면
docker compose up --build 한 번으로 실적 시드 → 모델 등록 → 계약 테스트 → 서빙까지 이미지 안에서 끝난다
25
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
Mac에서 캡처해 넣는 자리
shots/docker_01.png
docker compose -f serving_app/docker-compose.yml up --build
빌드 로그: [GATE PASSED] · 14 passed · Uvicorn running on 0.0.0.0:8010
Mac에서 캡처해 넣는 자리
shots/docker_02.png
docker ps
STATUS = healthy (HEALTHCHECK가 /health의 model_loaded=true까지 확인)
Mac에서 캡처해 넣는 자리
shots/docker_03.png
http://localhost:8010/docs (컨테이너)
/predict Try it out → 200, model_version production-v1
Dockerfile 줄 | 하는 일
FROM python:3.11-slim · COPY requirements.txt · RUN pip install | 로컬과 같은 Python, 의존성 레이어는 소스보다 먼저 (캐시)
RUN cp sample → data/uploads && train_and_register.py --register-local && pytest | 이미지 빌드 시점에 시드·게이트·등록·테스트까지 끝내 자기 완결
ENV MODEL_SOURCE=mlflow LOADING_MODE=eager · HEALTHCHECK · CMD uvicorn :8010 | 뜨자마자 모델이 올라와 있고, healthy가 곧 "받을 준비 됨"
Notes: 이 장의 세 그림은 Docker Desktop이 있는 PC에서 캡처해 넣습니다. 빌드 로그에 GATE PASSED와 14 passed가 보이고, docker ps의 STATUS가 healthy가 되면 컨테이너의 /docs도 로컬과 같이 열립니다.

## Slide 26
한계와 다음 단계
모의임을 밝히고, 운영에 넣기 전에 확인할 것을 적는다
26
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
이력 창 마감 시각
지금은 D-1 24:00까지 쓴다. 제출이 D-1 10시이므로 09:00 마감으로 바꾸면 조건이 정직해지고 오차는 조금 오른다.
감시 오차의 기준
판정은 관측 기상 예측 오차(8.29%) 기준이다. 서빙 조건(9.85%)으로 옮기면 임계값도 다시 잡아야 한다.
설비용량·좌표
plants.csv의 용량은 시간 피크 추정값이다. 공식 용량·좌표와 세 발전소의 운영 이력을 대조해야 사례가 확정된다.
장마철 통과율 0.45
드리프트가 아니라 모델 성능의 한계다. 보수적 예측 손실과 예보로 학습하는 것이 다음 과제다.
시나리오 확장
출력제어(제도 변화 → 재학습)와 황사(지역 동시지만 일시적 → 재학습 금지)로 동시성 규칙의 경계를 보강한다.

## Slide 27
역할 분담과 실행 안내
저장소 github.com/leemingi0906/model-serving · 팀 공유 zip Haearim_v2_team.zip · 3~5분이면 같은 화면이 뜬다
27
해아림 · 태양광 시간별 발전량 예측
담당 | 구현한 것 | 완료 증거
A 데이터·기획 | 시각 정렬, 이용률, 레지스트리, 업로드 검증, 기획안 | 정합성 검토, 7곳 제외 근거, 계약 테스트
B 모델·MLOps | LSTM 구조, 낮 가중 손실, 게이트, MLflow alias | 게이트 통과 8.29% / 0.579, 모델 실험 2라운드
C 서빙·배포 | 스키마, /predict, 모델 스냅샷 교체, 오프라인 Swagger | 24시간 응답, model_version v1 → v2, 학습 중 응답
D AIOps·검증 | 원인 분류, 재학습 트리거, 백그라운드 작업, 시나리오 9개, 대시보드 | aiops.log, 새 클론 재현 로그
팀원 PC에서 (TEAM_GUIDE.md)
pip install -r requirements.txt
bash scripts/quick_start.sh # 업로드 → 동봉 모델 등록 → 서버
python scripts/simulate_drift.py # 시나리오 9개
python -m pytest -q # 계약 테스트 14개
python scripts/measure_loading.py # Lazy/Eager 측정표
docker compose -f serving_app/docker-compose.yml up --build
http://localhost:8010 · /docs
발표의 한 줄
"오차가 커져도 날씨면 둔다, 한 곳이면 고친다, 모두면 다시 배운다."
재학습은 데이터를 더 넣는 일이 아니라 모델이 잘못 알고 있는 것을 바로잡는 일이다. 그래서 원인을 먼저 가린다.